## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
9. L’ENERGIA EOLICA
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: Che cos’è l’energia eolica?
L’energia eolica è ottenuta dal vento ed è una fonte di energia rinnovabile.
Il vento è un fenomeno naturale causato dalla differenza di temperatura tra l’atmosfera e la superficie terrestre.
È possibile trasformare il movimento del vento in energia elettrica utilizzando gli aerogeneratori, strutture enormi simili a giganteschi ventilatori.

## Slide 3: Che cos’è l’energia eolica?

## Slide 4: Come funziona un aerogeneratore
Un aerogeneratore è costituito da tre parti fondamentali:
il rotore dove sono montate le pale;
la navicella, che contiene al suo interno tutti gli apparati meccanici ed elettrici;
la torre, ossia la struttura verticale che sorregge rotore e navicella.
Il componente essenziale di un generatore eolico è il rotore che, tramite un moltiplicatore di giri, aziona un generatore che trasforma la rotazione in energia elettrica.

## Slide 5: Le wind farm
Più generatori eolici collegati insieme formano le wind-farm, vere e proprie centrali elettriche.
Le wind farm possono essere onshore, quando sono costruite sulla terraferma, oppure offshore, se sono realizzate in mezzo al mare, dove il vento soffia più forte e l’impatto ambientale è minore.