## Slide 1
Unità 5 ELETTRICITÀ E FONTI DI ENERGIA
12. ENERGIA DAI RIFIUTI
© 2024 S. Lattes & C. Editori SpA Torino

## Slide 2: I rifiuti
I rifiuti prodotti dalle società industrializzate rappresentano un problema ambientale e una perdita economica.
La maggior parte dei rifiuti deriva dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività minerarie e da quelli che ognuno di noi produce giornalmente.

## Slide 3: I termovalorizzatori
I rifiuti solidi che non contengono sostanze tossiche possono fornire energia elettrica e calore mediante una combustione ad alta temperatura (incenerimento) con recupero dell’energia grazie ai termovalorizzatori.
Dalla vasca di stoccaggio i rifiuti entrano nella camera di combustione dove bruciano vaporizzando acqua all’interno di una caldaia così da attivare una turbina e tramite un alternatore produrre elettricità.
Il residuo della combustione, raffreddato, viene inviato a un nuovo ciclo di lavorazione.
I fumi, invece, vengono rilasciati nell’atmosfera dopo essere stati filtrati per eliminare tutti gli inquinanti.

## Slide 4: I termovalorizzatori

## Slide 5: Differenza tra inceneritori e termovalorizzatori
Gli inceneritori sono stati utilizzati per smaltire i rifiuti soliti urbani e quelli speciali con un processo di combustione molto inquinante a causa delle emissioni di diossine, ceneri e polveri.
I termovalorizzatori attuali hanno emissioni bassissime e trasformano i rifiuti in elettricità e teleriscaldamento.